## Slide 1: Ovládanie hier prostredníctvom zariadení emotive

## Slide 2: úvod
EEG a BCI
BRAIN-COMPUTER INTERFACE (BCI)
  je komunikačná dráha (systém) medzi elektrickou aktivitou mozgu a externým zariadením (napr. PC, robotická končatina,...)
  Základom BCI sú:
    elektródy – zaznamenávajú elektrické signály
    Externé zariadenie, na ktorom je spustené
    Spracovanie, dekódovanie a interpretácia signálov
  Viaceré techniky na meranie mozgovej aktivity:
    senzory implantované do tela (invazívna BCI), presnejšie určenie nervovej aktivity, drahé, zložité nastavenie (chirurgický zákrok)
    externé senzory (neinvazívne BCI), v spolupráci s EEG alebo zaznamenávanie magnetickej aktivity s magnetoencefalografiou.
  dsa
ELECTROENCEPHALOGRAPHY (EEG)
  elektrický záznam aktivity mozgu získaný z pokožky hlavy,
  môže byť použitý na diagnostiku záchvatov, porúch spánku a na monitorovanie úrovne anestézie počas operácie.

## Slide 3: úvod
BCI a EEG
BCI aplikácie v spolupráci s EEG sa využívajú na meranie mozgovej aktivity neinvazívnou technikou,
Ovládanie a komunikácia so zariadeniami (syntéza reči, textové procesory, ...)
Čo môžeme merať
  spontánna alebo prebiehajúca mozgovú aktivitu (bez špeciálnej úlohy/stimulu)
  indukovaná aktivita – reakcia na udalosť, napr. zmyslový stimul, alebo špecifická akcia
Systémy BCI založené na EEG sa spoliehajú na zisťovanie zmien v mozgových vzoroch, ktoré vznikajú ako reakcia na nejaký dobrovoľný alebo nedobrovoľný mentálny vnem. Jedným z typov nervových procesov sú ERP, ktoré sa objavujú ako reakcia na vonkajšie zmyslové podnety.
  Nasledovné ERP sú z tých najbežnejších a používajú sa pri interakcii mozog-počítač:
    P300: javí sa ako pozitívna fluktuácia v EEG, ku ktorej dochádza približne 300 ms po vnímaní stimulu. V kontexte BCI sa vo všeobecnosti vyvoláva prostredníctvom zvláštnej paradigmy, ktorá pozostáva z prijímania série stimulov,
    Potenciály v ustálenom stave: sú to prirodzené reakcie mozgu na opakujúce sa podnety, ktoré sa menia so špecifickou frekvenciou. Zvyčajne sa vyvolávajú vizuálnymi stimulmi, hoci existujú príklady paradigiem BCI využívajúcich somatosenzorické alebo sluchové stimuly,
    Potenciály súvisiace s chybou: tieto potenciály sa javia ako reakcia na zistenie chybnej akcie, ktorú urobila sledovaná osoba alebo v niektorých prípadoch samotné zariadenie.
1. Zachytené signály sú potom dodávané do algoritmov strojového učenia (ML).
2. Algoritmy ML zachytávajú mozgovú aktivitu EEG spojenú s emóciami, akciami a prejavmi.
3. Algoritmy identifikujú zodpovedajúcu mozgovú aktivitu (prostredníctvom EEG), BCI prenáša príkazy na externé zariadenie (napr. robotické rameno).

## Slide 4: úvod
EEG and BCI - použitie
Herný priemysel
  štúdie sa zamerali na analýzu kognitívnych aspektov spojených s hraním hier, ktoré by mohli pomôcť pri poskytovaní optimálneho herného zážitku zlepšením dizajnu alebo funkcionality videohier (spojenie EEG a BCI).
Psychológií, neuroveda
  na štúdium základných mozgových procesov a teda na zaznamenávanie kognitívnych procesov (pozornosť, učenie a pamäť),
  výskum sociálnej interakcie (skúmanie mozgových procesov súvisiacich so sociálnym vnímaním, sebahodnotením, sociálnym správaním),
  Identifikáciu mozgových procesov súvisiacich so špecifickými osobnostnými črtami (introvert, extrovert, sociálna úzkosť).
Zravotníctvo
  určenie elektrickej aktivity mozgu (napr. pri vyhodnocovaní intoxikácie liekmi)
  rozsahu poškodenia mozgu u pacienta v kóme.
  Na monitorovanie prietoku krvi v mozgu počas chirurgických zákrokov alebo na určenie správnej úrovne anestézie
Neuromarketing
  na zisťovanie mozgových procesov, kt. riadia spotrebiteľské rozhodnutia a zaznamenáva sa, ktoré mozgové oblasti sú aktívne, keď si kupujeme produkt alebo službu.
  zaznamenáva duševný stav, v ktorom sa osoba nachádza pri prezeraní fyzických alebo virtuálnych obchodov
Ovládanie zariadení
  napr. robotov, riadenie invalidného vozíka.

## Slide 5: história
Elektroencefalografia - história
1875 Richard Caton, prvé známe neurofyziologické záznamy urobené na zvieratách
  Galvanometer – detekcia malých elektrických signálov v nervových bunkách
Hans Berger, nemecký psychiater, priekopník EEG u ľudí
  1924, prvé EEG na 17 ročnom chlapcovi počas neurochirurgie,
  neskôr vyvinul záznamovú techniku pripájajúcu elektródu k pokože hlavy (podobne ako dnes),
  prvý človek, ktorý neinvazívne zaznamenal elektrickú aktivitu ľudského mozgu,
  veľký objav – zistenie, že mozog vysiela rôzne elektrické vlny. V roku 1929 publikoval svoju prvú prácu o EEG, „Über das Elektrenkephalogramm des Menschen“, v ktorej ich pomenoval ako vlny alfa a beta.
V období medzi objavom EEG a koncom 50. rokov 20. stor. sa EEG kontrolovalo hlavne analógovo – vizuálne.
60. rokoch 20. storočia - digitálne zariadenie (umožnilo aplikovať Fourierovú analýzu pre EEG dáta a extrakciu spektrálneho alebo frekvenčného obsahu pre signál).  Pokrok v technológií znamenal, že dáta mohli byť analyzované oveľa podrobnejšie, a to aj vďaka väčšiemu počtu elektród.

## Slide 6: história
Elektroencefalografia - história
Pokrok v technológií priniesol aj nové rozdelenie mentálnych stavov a definoval frekvencie signálov:
  Delta [0.5 – 4 Hz]: spánok,
  Théta [4 – 7.5 Hz]: ospalosť, únava,
  Alfa [7.5 - 14 Hz]: uvoľnenosť, relax,
  Beta [14 – 30 Hz]: bdelosť, vykonávanie činnosti.
Vznikol koncept neurofeedback  trénovanie používateľov, aby ovládli svoje mozgové frekvencie pomocou sluchovej alebo vizuálnej spätnej väzby (najpopulárnejšie – trénovanie alfa vs. Théta)
  Priniesol merateľné výsledky v mnohých oblastiach (napr. liečby neurologických porúch – ADHD, zlepšenie kognitívnej výkonnosti u neurotických ľudí, atď.).
    Výsledky preukázali účinky porovnateľné s použitím bežnej liečby ADHD.
EEG – štandardná metóda pri štúdiu mozgu, diagnostiky jeho porúch (pomáha odhaliť nádory, vaskulárne deformity, infekcie v mozgovom tkanive,...)
Od cca 2007 vylepšenia v oblasti EEG vďaka
  nízkošumovej elektronike,
  algoritmom strojového učenia (PC sa učí sám, aké vzorce použiť pre pozorovací jav...prechod od alfa, beta, théta a delta vlnového systému k robustnejšiemu algoritmu).
V minulosti boli potrebné:
  drahé zosilovače (predídenie oslabenia veľmi slabého mozgového signálu),
  elektródy museli byť potiahnuté vodivou pastou, aby sa dosiahlo, čo najlepšie spojenie s hlavou

## Slide 7: zariadenia
Najjednoduchšie kategorizovanie je podľa ceny:
čím drahšie zariadenie, tým lepšie výsledky.
Nízka cenová trieda
  NeuroSky a Muse, Emotive zariadenia (EPOC),
  ponúkajú riešenia s neurofeedbackom, ktoré pomôžu zlepšiť meditáciu a spánok, hoci výskumný potenciál týchto zariadení je v konečnom dôsledku obmedzený,
  cca 5-16 kanálov.
Stredná cenová trieda
  ANT Neuro, Cognionics, G.tec, Neuroelectrics, a Wearable Sensing,
  Väčšie množstvo kanálov (až 64) fungujú bez používania vodivého roztoku, čo urýchľuje prácu so zariadením a aj samotný komfort používania
High-price devices
  Brain Product, BioSema,
  Obrovské množstvo elektródových kanálov (až po 256 od BioSemi),
  extrémne vysoké rozlíšenie pri detekcii mozgových signálov.
EEG analýza zariadení

## Slide 8: zariadenia
EEG zariadenia
Emotive zariadenia
  Epoc Flex
    32 kanálov EEG
    Bluetooth LE
    15-30 minút na nastavenie
    senzory, ktoré potrebujú byť vlhčené gélom alebo fyziologický roztokom
    batéria vydrží 8h
  Epoc+
    14 kanálov EEG,
    9 axis motion sensor
    Bluetooth LE
    5-7 minút na nastavenie
    elektródy, ktoré
    potrebujú byť vlhčené fyziologickým roztokom
    batéria vydrží 9h
  Insight
    5 kanálov EEG
    Bluetooth LE
    9 axis motion sensor
    1-2 minút na nastavenie
    polosuché polymérové senzory, ktoré nepotrebujú vlhčenie, čo je veľká výhoda
    batéria vydrží 20h

## Slide 9: zariadenia
EEG zariadenia nedostatky
Nedostatky technológie EEG
  Umiestnením veľkého množstva elektród na celú plochu hlavy môžeme získať určitú predstavu o tom, kde sú signály najsilnejšie ale nie ich pôvod,
  Samotné elektródy musia byť umiestnený presne, inak budú merania chybné
  Nutná inštalácia a kalibrácia zariadenia (problém pri dlhších vlasoch)
  Problém s učením základných príkazov pre pohyb kurzora pomocou EEG  vyžaduje si čas, trpezlivosť
Emotive nedostatky
  Dlhá príprava zariadenia, každú elektródu musíme navhlčiť roztokom,
  Mokrá pokožka hlavy a mokré vlasy po použití.

## Slide 10: Nástroje
Hardvér a softvér
  Unity/ Unreal Engine,
  Emotive Launcher V3.2.3,
  SDK extension pre Unity/Unreal,
  Emotive Insight, Epoc, Flex.
Herné enginy

## Slide 11: Nástroje
1. Prepojenie Emotive App pomocou Bluetooth a prilby.
2. Kontrola kvality kontaktu senzorov a kvality EEG signálov
pre správne fungovanie zariadenia odporúčaných aspoň 95 %, pretože pri nižšej kvalite funguje zariadenie veľmi nepresne a pri kvalite nižšej ako 40 % je zariadenie už nepoužiteľné.
3. Kontrola rozloženia senzorov podľa ich fyzického osadenia v čiapke
Emotive Launcher

## Slide 12: Nástroje
Emotive Pro – graficky znázornené prenesené signály zo senzorov do PC
Učenia sa
Program Emotiv BCI https://www.emotiv.com/emotiv-bci/
Každý človek má mierne odlišné mozgové aktivity, aj pri rovnakej činnosti  musíme absolvovať proces učenia
Príkazy – na ovládanie PC – mierna fyzická aktivita (tvár a mimika), napr. dvojité žmurknutie pravého oka simuluje dvojklik na myške...
Emotive Pro

## Slide 13: Nástroje
Pomocou myšlienok (bez fyzickej aktivity)  komplikovanejšie a časovo náročnejšie.
Emotive Pro

## Slide 14: Creation tools
Vytvorenie účtu a naučenie sa príkazov EMOTIVE BCI.
Implementovanie rozšírenia Cortex API do Unity na komunikáciu s Emotiv BCI programom
  Vytvorenie nového Cortex projektucreate a new Cortex project (jedinečné Idčko s heslom)
  Komunikácia cez lokálnu sieť cez WebSocket.
Connection and communication of Emotive devices with BCI and Unity development

## Slide 15: Aplikácia
Hardvér a softvér
  Unity 2021.2.16f1,
  Emotive Launcher V3.2.3,
  SDK extension pre Unity/Unreal,
  Emotive Insight, Epoc, Flex.
Ball of Mind
  the player's task is to navigate a ball from start to finish through a maze, with three levels,
  the levels gradually remove the safety walls that serve as a barrier against falling out of the maze, which means the end of the game for the player.
Objector of Mind
  the player controls a cube (move sideways),
  obstacles come to him with gap,
  collect as many points and bonus tokens as possible, for which he can then buy improvements in the store that can be used while playing the game.
Games

## Slide 16: Application
Ball of Mind

## Slide 17: Aplikácia
Ball of Mind
Getting from the start to the finish line.
Collecting the highest possible score.
Only 3 lives.

## Slide 18: Aplikácia
Ball of Mind

## Slide 19: Aplikácia
Objector of Mind

## Slide 20: Aplikácia
Objector of Mind

## Slide 21: Aplikácia
Objector of Mind

## Slide 22
Ďakujem za pozornosť